## Sheet1
门诊楼家具清单
序号 | 序号 | 采购目录编码 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否进口(0否1是) | 技术参数 | 计量单位 | 彩图 | 备注
1 | 1 | A05010602 | 金属质架类 | 12 |  |  | 0 | 1800*600*2000mm,重型货架；基材：材质为冷轧钢板，力学性能：最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.7mm。符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求，金属喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥H（GB/T 3325-2017）。表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。成品：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》和GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中家具涂层可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤50mg/kg，铬（Cr）≤25mg/kg，汞（Hg）≤25mg/kg，锑（Sb）≤60mg/kg，钡（Ba）≤1000mg/kg，硒（Se）≤500mg/kg，砷（As）≤25mg/kg。 | 个
2 | 2 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 3200*600*2000mm，治疗柜；1、基材：胶合板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：导轨：阻尼三节滚珠滑轨，整体功能要求符合QB/T2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。铰链：阻尼铰链，整体功能要求符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。锁具，符合 QB 1621-2015 《家具锁》。腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999） 。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、不锈钢裙角贴面。7、表面材质为人造石，抗弯曲性能≥40MPa，耐污染性≤60，冲击韧性≥6.0，内照射指数≤ 0.5，外照射指数≤0.5(JC/T908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素 限量》）；表面抗菌率99.9%（GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》），表面材质为人造石，弯曲强度≥40Mpa，弯曲弹性模量≥6500Mpa（JC/T 908-2013)。8、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。（台面人造石，夹板柜体，裙角不锈钢贴面） | 组
3 | 3 | A05010201 | 办公桌 | 3 |  |  | 0 | 1200*500*750mm，办公台；1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 张
4 | 4 | A05010302 | 桌前椅 | 6 |  |  | 0 | 300*300*480mm，红色塑胶凳，1、环保PVC一体成型，2、成品：各项技术指标符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规定的要求；其中，抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，其中可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg）禁用。 | 张
5 | 5 | A05010301 | 办公椅 | 71 |  |  | 0 | 420*520*810mm,患者椅，1、椅架采用橡木材质，四周清漆处理。2、覆面材料：人造革，3、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度≥30kg/m ，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%，海绵厚度≥7mm（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂,4、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型5、成品：成品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量 ≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物 （TVOC）≤0.3mg/m ，家具涂层可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤50mg/kg，铬 （Cr）≤25mg/kg，汞（Hg）≤25mg/kg，锑（Sb）≤60mg/kg，钡（Ba）≤1000mg/kg，硒 （Se）≤500mg/kg，砷（As）≤25mg/kg。
5 | 6 | A05010301 | 办公椅 | 4 |  |  | 0 | 420*520*810mm,胎监椅，1、椅架采用橡木材质，四周清漆处理。2、覆面材料：人造革，3、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度≥30kg/m ，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%，海绵厚度≥7mm（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂,4、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型5、成品：成品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量 ≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物 （TVOC）≤0.3mg/m ，家具涂层可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤50mg/kg，铬 （Cr）≤25mg/kg，汞（Hg）≤25mg/kg，锑（Sb）≤60mg/kg，钡（Ba）≤1000mg/kg，硒 （Se）≤500mg/kg，砷（As）≤25mg/kg。 |  | =DISPIMG("ID_88C4CFE0F83A4B85912453B7C846CDA1",1)
7 | 7 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 900*400*2000mm,耗材柜；1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、不锈钢裙角贴面.7、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。（裙角不锈钢贴面） | 个
8 | 8 | A05010201 | 办公桌 | 37 |  |  | 0 | 1200*600*750mm，诊台，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：阻尼三节滚珠滑轨或隐藏式导轨道、铰链（阻尼铰链，二段力阻尼铰链）和侧面锁。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。5、不锈钢裙角贴面，6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 张
9 | 9 | A05010201 | 办公桌 | 3 |  |  | 0 | 1400*2000*750mm，诊台，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：阻尼三节滚珠滑轨或隐藏式导轨道、铰链（阻尼铰链，二段力阻尼铰链）和侧面锁。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。5、不锈钢裙角贴面，6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 张
11 | 10 | A05010301 | 办公椅 | 67 |  |  | 0 | 630*640*960-1000mm，办公椅，1、网布：双层 3D 网布结构，耐磨性≥25000 转（GB/T 19817-2005）；占产品总质量 1%以上的网布应符合GB 18401-2010的要求。2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度≥30kg/m ，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%，座垫厚度≥5mm（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。3、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型。4、底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四档位锁定调节，4mm钢板冲压 而成，符合QB/T 5619-2021《转椅底盘》。5、气压棒：气杆升降行程大于80mm，2.0mm厚壁管，符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》要求。6、椅脚：注塑尼龙椅脚，半径320mm，底座静载荷测试应达到1000kg。7、椅轮：直径≥48mm的尼龙+PU脚轮。 | 张
12 | 11 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 900*400*1850，窄边文件柜，基材： 材质为冷轧钢板， 力学性能： 最小屈服强度≤280MPa， 厚度≥0.7mm。 符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求，金属喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥H（GB/T 3325-2017）。表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。铰链：阻尼铰链，整体功能要求符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》，耐腐蚀:腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。锁具：锁具，符合 QB 1621-2015 《家具锁》。腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。成品：符合GB 3325-2017《金属家具通用技术条件》和GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求；其中家具涂层可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤50mg/kg，铬（Cr）≤25mg/kg，汞（Hg）≤25mg/kg，锑（Sb）≤60mg/kg，钡（Ba）≤1000mg/kg，硒（Se）≤500mg/kg，砷（As）≤25mg/kg。（窄边文件柜） | 个
13 | 12 | A05010201 | 办公桌 | 1 |  |  | 0 | 1400*450*800mm，办公台，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。（配木制键盘架1个，主机架1个） | 张
14 | 13 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 470*560*1700mm，文件柜，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 个
15 | 14 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 900*400*2000mm，文件柜，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 个
16 | 15 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 800*650*800mm，抽血台，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。（双面均是上面带2个抽屉，下面空格） | 张
17 | 16 | A05010301 | 办公椅 | 2 |  |  | 0 | 400*460*940mm，办公椅，1、覆面材料：人造革，2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度≥30kg/m ，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%，海绵厚度≥7mm（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂3、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型4、底盘：符合QB/T 5619-2021《转椅底盘》。5、气压棒：气杆升降行程大于80mm，2.0mm厚壁管，符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》要求。6、椅脚：铁制压铸椅脚，半径≥350mm，底座静载荷测试应达到1000kg。7、椅轮：直径≥48mm的尼龙+PU脚轮。8、成品：各项技术指标符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规定的要求；其中，抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，其中可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg）禁用。 | 张
18 | 17 | A05010502 | 文件柜 | 2 |  |  | 0 | 900*400*1850mm，窄边文件柜，基材： 材质为冷轧钢板， 力学性能： 最小屈服强度≤280MPa， 厚度≥0.7mm。 符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求，金属喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥H（GB/T 3325-2017）。表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。铰链：阻尼铰链，整体功能要求符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》，耐腐蚀:腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。锁具：锁具，符合 QB 1621-2015 《家具锁》。腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。成品：符合GB 3325-2017《金属家具通用技术条件》和GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求；其中家具涂层可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤50mg/kg，铬（Cr）≤25mg/kg，汞（Hg）≤25mg/kg，锑（Sb）≤60mg/kg，钡（Ba）≤1000mg/kg，硒（Se）≤500mg/kg，砷（As）≤25mg/kg。（窄边文件柜） | 个
19 | 18 | A05010201 | 办公桌 | 2 |  |  | 0 | 1000*600*750mm，诊台，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：阻尼三节滚珠滑轨或隐藏式导轨道、铰链（阻尼铰链，二段力阻尼铰链）和侧面锁。6、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。7、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。配一个主机架和木制键盘架。 | 张
20 | 19 | A05010699 | 其他架类 | 2 |  |  | 0 | 1900*600*650mm，诊床1；基材：刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T4897-2015《刨花板》，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/㎥（检测方法按GB/T 35601-2017)。面材：浸渍胶膜纸，应符合GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸》的要求。封边：同色丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条，门板封边条厚度 ≥1.5mm，柜体封边条厚度≥1.0mm同色封边；有害物质限量符合 QB/T 4463-2013《家具用 封边条技术要求》。海棉：密度≥35kg/m 。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》的要求人造革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》的要求成品：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物 （TVOC）≤0.3mg/m 。 | 张
21 | 20 | A05010699 | 其他架类 | 20 |  |  | 0 | 1900*600*650mm，诊床2。基材：刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T4897-2015《刨花板》，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/㎥（检测方法按GB/T 35601-2017)。面材：浸渍胶膜纸，应符合GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸》的要求。封边：同色丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条，门板封边条厚度 ≥1.5mm，柜体封边条厚度≥1.0mm同色封边；有害物质限量符合 QB/T 4463-2013《家具用 封边条技术要求》。海棉：密度≥35kg/m 。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》的要求人造革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》的要求成品：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物 （TVOC）≤0.3mg/m 。 | 张
21 | 21 | A05010699 | 其他架类 | 1 |  |  | 0 | 2000*800*800mm，诊床2。基材：刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T4897-2015《刨花板》，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/㎥（检测方法按GB/T 35601-2017)。面材：浸渍胶膜纸，应符合GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸》的要求。封边：同色丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条，门板封边条厚度 ≥1.5mm，柜体封边条厚度≥1.0mm同色封边；有害物质限量符合 QB/T 4463-2013《家具用 封边条技术要求》。海棉：密度≥35kg/m 。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》的要求人造革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》的要求成品：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物 （TVOC）≤0.3mg/m 。 | 张
22 | 22 | A05010699 | 其他架类 | 2 |  |  | 0 | 400*400*150mm，脚踏，基材：为冷轧钢板，力学性能：最小屈服强度≤280MPa，厚度≥1.0mm。符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求，金属喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥H（GB/T 3325-2017）。表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。立柱：采用≥1.0mm厚冷轧钢板折弯成型，双面并冲有层板孔位，根据需要可调节各托板的高度。成品：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》和GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中家具涂层可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤50mg/kg，铬（Cr）≤25mg/kg，汞（Hg）≤25mg/kg，锑（Sb）≤60mg/kg，钡（Ba）≤1000mg/kg，硒（Se）≤500mg/kg，砷（As）≤25mg/kg。 | 个
23 | 23 | A05010502 | 文件柜 | 2 |  |  | 0 | 500*200*130mm，显示器架，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 个
24 | 24 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 1200*600*2000mm，治疗柜；1、基材：胶合板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：导轨：阻尼三节滚珠滑轨，整体功能要求符合QB/T2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。铰链：阻尼铰链，整体功能要求符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。锁具，符合 QB 1621-2015 《家具锁》。腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999） 。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、不锈钢裙角贴面。7、表面材质为人造石，抗弯曲性能≥40MPa，耐污染性≤60，冲击韧性≥6.0，内照射指数≤ 0.5，外照射指数≤0.5(JC/T908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素 限量》）；表面抗菌率99.9%（GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》），表面材质为人造石，弯曲强度≥40Mpa，弯曲弹性模量≥6500Mpa（JC/T 908-2013)。8、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。（台面人造石，夹板柜体，裙角不锈钢贴面） | 个
25 | 25 | A05010502 | 文件柜 | 4 |  |  | 0 | 1200*400*2000mm，文件柜，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 个
26 | 26 | A05010502 | 文件柜 | 3 |  |  | 0 | 800*400*2000mm，文件柜，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 个
27 | 27 | A05010502 | 文件柜 | 2 |  |  | 0 | 800*4300*2000mm，储物柜，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 个
28 | 28 | A05010502 | 文件柜 | 2 |  |  | 0 | 800*420*2000mm，趟门文件柜，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 个
29 | 29 | A05010502 | 文件柜 | 2 |  |  | 0 | 400*350*500mm，置物柜，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。 | 个
30 | 30 | A05010502 | 文件柜 | 8 |  |  | 0 | 400*400*600mm，床头柜，1、基材：刨花板GB/T 4897-2015《刨花板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：优质三合一配件。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。
31 | 31 | A05010502 | 文件柜 | 2 |  |  | 0 | 1500*600*2200mm，治疗柜，1、基材：胶合板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：导轨：阻尼三节滚珠滑轨，整体功能要求符合QB/T2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。铰链：阻尼铰链，整体功能要求符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。锁具，符合 QB 1621-2015 《家具锁》。腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999） 。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、表面材质为人造石，抗弯曲性能≥40MPa，耐污染性≤60，冲击韧性≥6.0，内照射指数≤ 0.5，外照射指数≤0.5(JC/T908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素 限量》）；表面抗菌率99.9%（GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》），表面材质为人造石，弯曲强度≥40Mpa，弯曲弹性模量≥6500Mpa（JC/T 908-2013)。7、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。（台面人造石，夹板柜体） | 个
32 | 32 | A05010502 | 文件柜 | 5 |  |  | 0 | 1200*600*2000mm,治疗柜，1、基材：胶合板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：导轨：阻尼三节滚珠滑轨，整体功能要求符合QB/T2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。铰链：阻尼铰链，整体功能要求符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。锁具，符合 QB 1621-2015 《家具锁》。腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999） 。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、不锈钢裙角贴面。7、表面材质为人造石，抗弯曲性能≥40MPa，耐污染性≤60，冲击韧性≥6.0，内照射指数≤ 0.5，外照射指数≤0.5(JC/T908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素 限量》）；表面抗菌率99.9%（GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》），表面材质为人造石，弯曲强度≥40Mpa，弯曲弹性模量≥6500Mpa（JC/T 908-2013)。8、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。（台面人造石，夹板柜体，裙角不锈钢贴面） | 组
33 | 33 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 1200*520*2000mm,治疗柜，1、基材：胶合板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：导轨：阻尼三节滚珠滑轨，整体功能要求符合QB/T2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。铰链：阻尼铰链，整体功能要求符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。锁具，符合 QB 1621-2015 《家具锁》。腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999） 。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、不锈钢裙角贴面。7、表面材质为人造石，抗弯曲性能≥40MPa，耐污染性≤60，冲击韧性≥6.0，内照射指数≤ 0.5，外照射指数≤0.5(JC/T908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素 限量》）；表面抗菌率99.9%（GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》），表面材质为人造石，弯曲强度≥40Mpa，弯曲弹性模量≥6500Mpa（JC/T 908-2013)。8、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。（台面人造石，夹板柜体，裙角不锈钢贴面） | 组
34 | 34 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 1200*520*2000mm,治疗柜，1、基材：胶合板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/ （检测方法按GB/T 35601-2017)。2、饰面材料：用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面，符合GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》标准要求或GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）。3、封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》，封边严密、平整、无脱胶。4、五金件：导轨：阻尼三节滚珠滑轨，整体功能要求符合QB/T2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。铰链：阻尼铰链，整体功能要求符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。锁具，符合 QB 1621-2015 《家具锁》。腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999） 。5、胶粘剂：应符合GB 18583-2008的要求。6、不锈钢裙角贴面。7、成品：各项技术指标符GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ，木制件涂层可溶性重金属含量限色漆可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤50mg/kg，可溶性铬≤25mg/kg，可溶性汞≤25mg/kg。（台面人造石，夹板柜体，裙角不锈钢贴面） | 组
35 | 35 | A05010303 | 会议椅 | 8 |  |  | 0 | φ330*420-580mm，圆凳，304不锈钢材质，防碘耐酸抗腐蚀，防锈，凳面1.5nn厚，凳脚1.0mm厚，凳脚管直径22mm；可升降。椅轮：直径≥48mm的尼龙+PU脚轮。成品符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 | 张
36 | 36 | A05010503 | 更衣柜 | 30 |  |  | 0 | 900*500*1850mm，更衣柜，基材： 材质为冷轧钢板， 力学性能： 最小屈服强度≤280MPa， 厚度≥0.7mm。 符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求，金属喷漆（塑）涂层附着力应不低于2级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥H（GB/T 3325-2017）。表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》，腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。铰链：阻尼铰链，整体功能要求符合QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》，耐腐蚀:腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。锁具：锁具，符合 QB 1621-2015 《家具锁》。腐蚀性：符合24h中性盐雾试验≥9级（QB/T 3826-1999）。成品：符合GB 3325-2017《金属家具通用技术条件》和GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求；其中家具涂层可迁移元素铅（Pb）≤90mg/kg，镉（Cd）≤50mg/kg，铬（Cr）≤25mg/kg，汞（Hg）≤25mg/kg，锑（Sb）≤60mg/kg，钡（Ba）≤1000mg/kg，硒（Se）≤500mg/kg，砷（As）≤25mg/kg。 | 个
37 | 37 | A05010502 | 文件柜 | 16 |  |  | 0 | 900*400*400mm，换鞋柜；基材：刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T4897-2015《刨花板》，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/㎥（检测方法按GB/T 35601-2017)。面材：浸渍胶膜纸，应符合GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸》的要求。封边：同色丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条，门板封边条厚度 ≥1.5mm，柜体封边条厚度≥1.0mm同色封边；有害物质限量符合 QB/T 4463-2013《家具用 封边条技术要求》。海棉：密度≥35kg/m 。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》的要求。人造革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》的要求成品：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物 （TVOC）≤0.3mg/m 。 | 个
38 | 38 | A05010502 | 文件柜 | 1 |  |  | 0 | 1200*400*400mm，换鞋柜；基材：刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T4897-2015《刨花板》，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/㎥（检测方法按GB/T 35601-2017)。面材：浸渍胶膜纸，应符合GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸》的要求。封边：同色丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条，门板封边条厚度 ≥1.5mm，柜体封边条厚度≥1.0mm同色封边；有害物质限量符合 QB/T 4463-2013《家具用 封边条技术要求》。海棉：密度≥35kg/m 。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》的要求。人造革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》的要求成品：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物 （TVOC）≤0.3mg/m 。 | 个
39 | 39 | A05010401 | 三人位沙发 | 29 |  |  | 0 | 1775*6950*830mm，三人位候诊椅,座背椅面：采用优质聚氨酯PU，内置铁架，采用优质冷轧钢板，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机一体发泡成型，模内定型PU颜色。扶手、脚：采用尼龙加玻璃纤维，通过专用大型精密模具注塑一体成型。 承重横档：采用80*40*1.5mm优质冷轧方管，表面除锈处理后进行静电喷粉处理，横档两侧配置造型封盖，增强设计感。调节脚垫为黑色优质PP脚垫，直径达75mm，成品符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。（PU颜色待选） | 张
40 | 40 | A05010401 | 三人沙发 | 18 |  |  | 0 | 1500*400*400mm,候诊椅，覆面材料：人造革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》。2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料， 座面密度≥30kg/m ， 回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板（建议改为：实木（经过烘干处理，木构件四面刨光,内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理）。4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂(喷胶), 符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤250g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.10g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg。5、沙发脚：采用不锈钢贴面；6、成品：其他各项技术指标符合QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》规定的A级要求，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m 。（棕色西皮面料，裙角不锈钢贴面，每张配2套近色科技布沙发套） | 张
41 | 41 | A05010401 | 三人沙发 | 5 |  |  | 0 | 1200*400*400mm,候诊椅，覆面材料：人造革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》。2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料， 座面密度≥30kg/m ， 回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板（建议改为：实木（经过烘干处理，木构件四面刨光,内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理）。4、胶粘剂：采用水基型胶粘剂(喷胶), 符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤250g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.10g/kg、甲苯、二甲苯≤10g/kg。5、沙发脚：采用不锈钢贴面；6、成品：其他各项技术指标符合QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》规定的A级要求，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m 。（棕色西皮面料，裙角不锈钢贴面，每张配2套近色科技布沙发套） | 张
| 42 | A05010699 | 其他架类 | 1 |  |  | 0 | 1900*600*710mm，诊床1；基材：刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m 。符合 GB/T4897-2015《刨花板》，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/㎥（检测方法按GB/T 35601-2017)。面材：浸渍胶膜纸，应符合GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸》的要求。封边：同色丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条，门板封边条厚度 ≥1.5mm，柜体封边条厚度≥1.0mm同色封边；有害物质限量符合 QB/T 4463-2013《家具用 封边条技术要求》。海棉：密度≥35kg/m 。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》的要求人造革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》的要求成品：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m ，苯≤0.05mg/m ，甲苯≤0.1mg/m ，二甲苯≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物 （TVOC）≤0.3mg/m 。 | 张
合计：